## Arkusz1
Koszt ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej - kalkulator porównawczy
Kalkulator pozwala na szacunkowe porównanie kosztów ogrzewania domu jednorodzinego dla różnych systemów grzewczych i stosowanych paliw oraz ilości potrzebnego paliwa na rok czasu. Podstawą obliczeń jest zapotrzebowanie na energię na 1m2 powierzchni w/g norm. Kalkulator nie rozróżnienia stref klimatycznych dlatego szacowane koszty dla ogrzewania mogą odbiegać o kilkanaście procent w górę i w dół dla skrajnych przypadków jak dom w górach lub dom nad morzem. | [12 empty] | NASZE PROPOZYCJE
Do dużego mieszkania lub małego domu:
W pola oznaczone kolorem ziolonym wprowadź wymagane dane
Powierzchnia ogrzewana w domu | 150 | m2
Roczne zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania C.O. (energia pierwotna) na m2 | 120 | kWh/m2 | <= | Zapotrzebowanie roczne na energię użytkową dla C.O. na 1 m2 w kWh/rok: 15 - dom pasywny, 40 - dom energooszczędny, 70 - norma dla budynków od 2021, 95 - norma dla budynków od 2017, 120 - norma dla budynków od 2014, 140 - dla budynków z lat 90-tych, 180 - dla budynków z lat 80-tych.
Ilość mieszkańców w domu | 4
Dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową podgrzaną o 40 stopni | 40 | litów na osobę | <= | Zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 30 do 80 litrów na osobe na dobę. Typowo: 40
Ostatnia aktualizacja cen paliw: | maj 2022 |  |  | Zapotrzebowanie na moc: |  | 15 | kW |  |  | Obciążenie cieplne : dla -20 st. C | 100 | [W/m2]
Piec gazowy dwufunkcyjny o mocy od 22 do 30kW
Sposób ogrzewania | Cena paliwa |  | Wartość opałowa [kWh] | Wartość opałowa [MJ] | Sprawność średniroczna kotła | Ilość paliwa dla c.o. | Ilość paliwa dla c.w.u | Ilość paliwa |  | Koszt dla c.o. | Koszt dla c.w.u. | Koszt paliwa rocznie
Gaz GZ50 - piec kondensacyjny | 0.35 | zł za kWh | 1 | 3.6101 | 93% | 19354.8387 | 2915.3903 | 22270.2291 | kWh | 6774.1935 | 1020.3866 | 7794.5802
Gaz płynny (50/50)- piec kondensacyjny | 4 | zł za litr | 6.94 | 25.0542 | 93% | 2788.8817 | 420.0851 | 3208.9667 | litrów | 11155.5266 | 1680.3403 | 12835.8669 | Do domu o powierzchi do 200m2 i 4 osób:
Olej opałowy | 6.5 | zł za litr | 10.77 | 38.8809 | 85% | 1966.2461 | 296.1727 | 2262.4188 | litrów | 12780.5997 | 1925.1226 | 14705.7223
Ekogroszek - piec automatyczny | 2.5 | zł za kg | 6.94 | 25.0542 | 60% | 4322.7666 | 651.1318 | 4973.8984 | kg | 10806.9164 | 1627.8296 | 12434.746
Węgiel luzem - piec zwykły | 2.5 | zł za kg | 6.66 | 24.0433 | 60% | 4504.5045 | 678.5068 | 5183.0113 | kg | 11261.2613 | 1696.2669 | 12957.5282
Pellet - piec automatyczny | 2.4 | zł za kg | 5 | 18.0505 | 60% | 6000 | 903.771 | 6903.771 | kg | 14400 | 2169.0504 | 16569.0504
Ogrzewanie elektryczne 1 taryfa | 0.7 | zł za 1kWh | 1 | 3.6101 | 100% | 18000 | 2711.313 | 20711.313 | kWh | 12600 | 1897.9191 | 14497.9191
Pompa ciepła powietrzna - 1 taryfa | 0.7 | zł za 1kWh | 1 | 3.6101 | 300% | 6000 | 903.771 | 6903.771 | kWh | 4200 | 632.6397 | 4832.6397
Drewno opałowe (brzoza) 15-18% wilg. kocioł zgazowujący + bufor | 0.5 | zł za kg | 3.275 | 11.8231 | 90% | 6106.8702 | 919.8687 | 7026.7389 | kg | 3053.4351 | 459.9344 | 3513.3695
Narodowy program Chrust PLUS | 0.22 | zł za kg | 1.5 | 5.4152 | 30% | 40000 | 6025.14 | 46025.14 | kg | 8800 | 1325.5308 | 10125.5308
Drewno opałowe (brzoza) 15-18% wilg. kocioł dolnego spalania | 0.5 | zł za kg | 3.275 | 11.8231 | 50% | 10992.3664 | 1655.7637 | 12648.1301 | kg | 5496.1832 | 827.8818 | 6324.065
[13 empty] | 0 | 0
Piec gazowy o mocy do 21kW podgrzewacz wody 120 litrów
Piec gazowy o mocy do 20kW z zasobnikiem 120 litrów
|  | Miesiąc | Średnia temperatura powietrza | Liczba dni | Liczba stopnio dni | Udział w kosztach rocznych |  | Centralne ogrzewanie | Ciepła woda
|  | Styczeń | -1.9 | 31 | 678.9 | 16.35% |  |  | 158.1599
|  | Luty | 1 | 28 | 532 | 12.81% |  |  | 158.1599
|  | Marzec | 2.7 | 31 | 536.3 | 12.92% |  |  | 158.1599
|  | Kwieceń | 8.6 | 30 | 342 | 8.237% |  |  | 158.1599
|  | Maj | 14.2 | 31 | 179.8 | 4.331% |  |  | 158.1599
|  | Czerwiec | 16.8 | 30 | 96 | 2.312% |  |  | 158.1599
|  | Lipiec | 19 | 31 | 31 | 0.7466% |  |  | 158.1599
|  | Sierpień | 18.3 | 31 | 52.7 | 1.269% |  |  | 158.1599
|  | Wrzesień | 13.4 | 30 | 198 | 4.769% |  |  | 158.1599
|  | Październik | 8.5 | 31 | 356.5 | 8.586% |  |  | 158.1599
|  | Listopad | 3.1 | 30 | 507 | 12.21% |  |  | 158.1599
|  | Grudzień | -0.7 | 31 | 641.7 | 15.46% |  |  | 158.1599
4151.9
Wyliczenia arkusza mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. W przypadku sytuacji spornej z deweloperem, firmą budowlaną, instalacyjną lub producentem, podstawą powinien być audyt energetyczny
https://tanie-ogrzewanie.pl
realizacja: | grupa ism sp. j. - 2017
Note on A1: 150 -krzysieksrebrna jaś